连云港市工业投资集团电能计量表更换材料采购项目招标文件补充、更正公告

连云港市工业投资集团电能计量表更换材料采购项目公开招标，已于2022年11月24日发送招标公告，现对招标文件发布补充、更正公告。

电能计量表更换材料采购项目：

一、原招标文件主要信息

原招标项目名称：电能计量表更换材料采购项目

发送日期：2022年11月24日

二、补充更正信息

1、招标文件第1页“二、项目基本情况”，原内容为：

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相宽带载波表(空仓表 ) | 220V 5-40A | 只 | 40 | 规范内容附后 |
| 2 | 单相智能表 | 220V 5-40A | 只 | 360 |  |
| 3 | 三相宽带载波表(空仓表 ) | 3×220/380V 3×30/100A | 只 | 30 |  |
|  |  | 3×220/380V 3×1.5/6A | 只 | 15 |  |
| 4 | 三相高供高计表(含4G模块 ) | 3×100V 3×1.5/6A | 只 | 5 |  |
| 5 | I型集中器 | (含宽带载波模块) | 只 | 12 |  |
| 6 | I型集中器防护盒 | 悬挂式 | 个 | 12 |  |
| 7 | II型采集器 | 宽带载波 | 只 | 260 |  |
| 8 | 单相载波模块 | 宽带载波 | 块 | 40 |  |
| 9 | 三相载波模块 | 宽带载波 | 块 | 50 |  |
| 10 | 电能表箱 | 单相，悬挂式 | 个 | 133 |  |
|  |  | 三相，悬挂式 | 个 | 23 |  |
| 11 | 485线材 |  | 米 | 2500 |  |

现更正为：

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相宽带载波表(空仓表 ) | 220V 5-60A | 只 | 40 | 规范内容附后 |
| 2 | 单相智能表 | 220V 5-60A | 只 | 360 |  |
| 3 | 三相宽带载波表(空仓表 ) | 3×220/380V 3×30/100A | 只 | 30 |  |
|  |  | 3×220/380V 3×1.5/6A | 只 | 15 |  |
| 4 | 三相高供高计表(含4G模块 ) | 3×100V 3×1.5/6A | 只 | 5 |  |
| 5 | I型集中器 | (含宽带载波模块) | 只 | 12 |  |
| 6 | I型集中器防护盒 | 悬挂式 | 个 | 12 |  |
| 7 | II型采集器 | 宽带载波 | 只 | 260 |  |
| 8 | 单相载波模块 | 宽带载波 | 块 | 40 |  |
| 9 | 三相载波模块 | 宽带载波 | 块 | 50 |  |
| 10 | 电能表箱 | 单相，悬挂式 | 个 | 133 |  |
|  |  | 三相，悬挂式 | 个 | 23 |  |
| 11 | 485线材 |  | 米 | 2500 |  |

三、本次招标联系事项：

2、招标文件第2页“五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”，原内容为：

1、截止时间为：2022年12月05日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

现更正为：

1、截止时间为：2022年12月07日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

地址：海州区花果山大道109号工业投资集团1203会议室。

报名联系人：杨女士    联系电话：19901572048

有关本次招投标活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

四、请各投标单位自行接收此补充更正公告，如投标单位未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。

连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

2022年12月02日